浙江海港独山港务有限公司

【独山工控PI数据库维保服务】服务

询价文件

招标人：浙江海港独山港务有限公司

2022年1月

目录

第一章  报价人须知	3

格式一、报价函格式	4

格式二、报价人基本情况表(如需)	5

格式三、完成的类似业绩汇总表(如需)	6

格式四、财务状况表（不作强制性要求，报价人视情况是否提供）	7

格式五、差异表格式(如需)	8

格式六、技术标准、质量保证、验收标准、售后服务等承诺(如需)	9

格式七、合同条款确认函格式	10

格式八、报价人须知规定的其他材料(如需)	11

第二章  合同主要协议条款	12

第一节  合同条款	12

第二节  合同附件格式	14

附件1 技术规格书	15

附件2 安全生产协议	19

附件3 廉洁协议	21

浙江海港独山港务有限公司【独山工控PI数据库维保服务】

询价公告

本项目为浙江海港独山港务有限公司【独山工控PI数据库维保服务】。项目业主为【浙江海港独山港务有限公司】，现对该项目的进行询比价。请有条件的供货方（或服务单位）按我司的有关要求参加报价，待我司综合评定后选择合格可靠信任的合作方。

#### 1、采购方式：公开询价

#### 2、采购内容：独山工控PI数据库维保服务

#### 3、合格报价人的资格条件、要求

报价人的通用条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（2）具有履行合同所必需的能力。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（4）必须以公司和企业名义参加，任何个人不准参加。

#### 4、评标标准：经评审的最低价法。如报价相同，则按PI数据库维保类业绩个数（需提供业绩合同复印件证明，参考表格见格式三）综合考虑，评选最优。

#### 5、询价文件获取和报价截止时间、地点

下载询价文件及投递截止时间：  2022年1月 25日16时之前；

下载地址：浙江省海港集团、宁波舟山港集团网阳光工程栏-基层专栏-基层招标公告（http://www.zjseaport.com/jtww/yggc/jczl-zbgg/）自行下载

#### 6、开标时间、地点

本次询比价将在报价截止时间后择日开标。

#### 7、中标候选人公示

#### 中标候选人将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团网阳光工程栏-基层专栏-基层招标公告（http://www.zjseaport.com/jtww/yggc/jczl-zbgs/）上公示三天；

#### 8、报价文件投递要求

1、报价人应当在询价人要求提交报价文件的截止时间前，将报价文件密封送达到指定地点，报价文件封套上须写明报价人地址、报价人名称、在 2022 年1月25日 16时 前不得开启字样。

2、报价文件送达询价人处，一经签字确认后不得随意撤回报价文件。

#### 9、投递地点

1.报价文件递交地点为浙江省平湖市乍浦镇天妃路601号蒙士大厦812室，收件人：全老师。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，询价人不予受理。

#### 10、联系方式

询价方：浙江海港独山港务有限公司

邮 编：314201

联系人：高老师   电 话：0573-89170677

浙江海港嘉兴港务有限公司招标工作办公室

地 址：浙江嘉兴港乍浦港区天妃路601号蒙士大厦812室

联系人：全老师  电 话：（0573）89170696

电子邮件：jxgwztb@nbport.com.cn。

监督：0573-85531834

第一章  报价人须知

| 1 | 报价人资格条件 | 此项同公告 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 计划服务期及进度要求 | 年度 |
| 3 | 质量要求 | 满足询价人提出的技术及质量要求。 |
| 4 | 最高报价限价 | 15万，超过最高限价为无效报价。 |
| 5 | 报价的其他要求 | 采用固定总价合同，除合同条款另有约定的除外，合同总价不作调整。 |
| 6 | 支付方式 | 本项目合同执行完毕，通过验收后，凭全额增值税专用发票（税率6%）和验收文件支付合同价100%合同款，如国家在合同期间调整增值税率，则合同总价款按照不含税价不变的原则进行调整。 |
| 7 | 报价有效期 | 不少于【90】个日历天（从报价截止之日算起）。 |
| 8 | 报价文件编制和份数要求 | 报价文件： 纸质版：正本1份、副本1份。副本与正本有差异时，以正本文件为准。 电子版（本项目不需要）：另加1份电子文件，以U盘形式提供，需包含全部报价文件内容，其中报价清单以Excel格式保存的。 |
| 9 | 装订要求 | 报价文件正副本应分别装订成册，目录、页码齐全，不得活页装订。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件的包装上加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章。 |
| 10 | 报价文件的封套上写明 | 报价项目名称： 报价人名称： 在 年 月 日 （北京时间24小时制）前不得开启。 |
| 11 | 报价截止时间 | 2022年 1 月 25 日 16时 0 分（北京时间） |
| 12 | 报价递交地点 | 浙江省平湖市乍浦镇天妃路601号蒙士大厦812室全老师收联系方式：0573—89170696（可快递送达） |
| 13 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 14 | 报价文件的拒收情形 | 1、未按询价文件要求密封的报价文件。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件。 |
| 15 | 评审方法 | 经评审的最低价法。如报价相同，则按PI数据库维保类业绩个数（需提供业绩合同复印件证明，参考表格见格式三）综合考虑，评选最优。 |
| 16 | 需要补充的其他内容 |  |

格式一、报价函格式

报价函

浙江海港独山港务有限公司 （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了【  】（项目名称）采购需求，在考察现场后，愿意以人民币（大写）【】元（¥【 】元）的投标总报价，供货周期为中标告知发布后【 】日历天内交货，按合同约定实施和完成供货（运送），完善项目中的任何缺陷，产品质量符合要求。具体如下：

2、报价要求说明

（1）本采购项目业主**年度的预估数量，价格表中报价为年度不变价格。

（2）除询价文件中另有规定外，报价函的单价、合价、总价应当包括由出卖人完成全部货物供货所需的一切费用，包括人工费、运保费、管理费、税金和拟获得的利润等。

（3）报价币种为人民币。

3、报价清单（格式二）

4、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标告知后，在30日历天内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

6、我方在此声明，所递交的询比价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8、其他补充说明。

报价人：                    （盖单位章）

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

年           月           日

格式二、报价人基本情况表(如需)

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技工 |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及报价人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附

1、企业法人营业执照副本复印件（并加盖单位章）

2、本询价文件要求的资质证书的复印件（并加盖单位章）等相关资格证明文件。

法定代表人或授权代表：（签字）

报价人公章：

日期：      年    月    日

格式三、完成的类似业绩汇总表(如需)

（2018年1月1日以来的大客户业绩，供评标人参考，表格形式报价人可修改）

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．该表后附对应的证明材料复印件：合同复印件（合同复印件至少需提供首页、签字盖章页以及体现合同供货范围内容（需含数量、型号规格等）的页面）等，否则业绩不予认可

2．若近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

法定代表人或授权代表：（签字）

报价人公章：

日期：      年    月    日

格式四、财务状况表（不作强制性要求，报价人视情况是否提供）

| 项目或指标 | 单位 | （年份） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2．总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

法定代表人或授权代表：（签字）

报价人公章：

日期：      年    月    日

格式五、差异表格式(如需)

报价人应将报价文件和询价文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分应单独列表。

| 序号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

授权代表签字：

日期：

格式六、技术标准、质量保证、验收标准、售后服务等承诺(如需)

格式七、合同条款确认函格式

合同条款确认函

致：浙江海港独山港务有限公司

鉴于我们已经收到并认真研究了：【项目名称】询价文件《合同主要协议条款》，一旦中标，除我们在差异表中明示的差异外，我们承诺对《合同主要协议条款》的内容全部接受，愿意按《合同主要协议条款》的规定履行全部义务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式八、报价人须知规定的其他材料(如需)

（含报价人需要说明的其他材料）

第二章  合同主要协议条款

（合同条款主要参考公司发布的推荐文本样本）

第一节  合同条款

买受人：              （简称甲方） ★

出卖人：              （简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方在

安装服务过程中的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 服务内容

详见《技术规格书》 ，乙方须按照技术要求保质保量完成所列服务内容。

第二条 合同金额

1、本合同金额为（大写）：         （￥：         元）人民币（含税）。

第三条 安全生产

乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责，具体见附件《安全生产协议》。

第四条 合同期限

本合同自签署之日起生效，有效期为一年。

第五条 转包或分包

1、本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

第六条 货款支付方式：

1、本合同规定甲乙双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行进行结算。方式可采用银行电汇或银行承兑汇票结算，不采取现金结算。

2、验收合格后,甲方凭乙方全额增值税专用发票（税率6%）和验收文件支付合同总额的100%货款。如国家在合同期间调整增值税率，则合同总价款按照不含税价不变的原则进行调整。

第七条 税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 验收

1、甲方依据相关技术规格要求进行验收，符合技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

2、 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第九条 违约责任

1、乙方未能按合同规定的日期完成服务内容，按每延期一周（不足七天按一周计算）承担合同总价的1%的违约金，以此类推。罚款总额不超过合同总价的10%。

2、乙方未能按合同约定完成质保服务的，按每出现一次服务不到位承担合同规定质保金部分总额的10%违约罚金，以此类推。罚款总额不超过合同规定质保金总价。

3、甲方未能按合同规定的日期支付货款，按每延期支付一周（不足七天按一周计算）承担延期付款部分总额的1%的违约罚金，以此类推。罚款总额不超过合同总价的10%。

4、因不可抗力（按国际通用指标解释）造成的损失，不适用于上述条款，由各自承担各自的损失。

5、乙方出现以上第1、2点项行为累计达到3次及以上的，甲方有权终止合同并拒绝支付未达到验收合格项目的货款，并追究其他损失。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 诉讼

双方因合同履行发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，双方同意由甲

方所在地的人民法院管辖。

第十二条 合同生效及其它

1、 合同执行中涉及安装服务资金和内容等修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2、本合同一式肆份，正副本各贰份，甲乙双方各执贰份，本合同经双方盖单位印章（合同章或公司章）之日起生效。

3、附件与本合同具有同等法律效力。

第二节  合同附件格式

（合同附件由双方在合同谈判时，根据投标文件和招标文件的相关内容完成，以下合同附件目录供参考）

附件1 技术规格书

附件2 安全生产协议

附件3 廉洁协议

…

附件1 技术规格书

浙江海港独山港务有限公司

独山工控PI数据库维保服务

技术规格书

1、总则

1.1本规范书适用于浙江海港独山港务有限公司（简称独山港务）PI数据库信息系统维保项目，对该项目提出了维护服务方面的要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本规范书和相关规范、标准的优质服务。

1.3本规范书所使用的标准如与乙方所执行的规范、标准发生矛盾时，应按高要求的规范、标准执行。

1.4杜绝信息、网络安全事件。当发生由乙方项目人员过失导致的安全事件，甲方有权追究其相应责任。

1.5本项目为技术服务项目，不涉及材料费用。乙方如在提供服务过程中涉及发生本项目以外的费用时，乙方项目人员应经甲方相关责任部门批准后才可以开展对应工作。

1.6如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，甲方将认为乙方提供的服务完全符合本规范书的要求。偏差（无论大小、多少）都必须在报价文件“差异表”中体现。

1.7本规范书经双方确认后作为PI数据库信息系统维保项目合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。本规范书未尽事宜，双方协商解决。

2、工程概况

浙江海港独山港务有限公司为高度自动化的全流程码头，无人化、自动化的高效率装卸是其特点。PI数据库作为整个工控数据的存储中心，存储着大量工控传感器节点的实时数据，同时也是跟管理系统进行数据交换的唯一桥梁。重要性极大，为保障PI数据库的日常稳定健康运行，现需进行技术能力对其进行年度的维护。

本项目要求乙方负责PI数据库、PI接口日常维护，数据采集接口日常维护，数据外送接口对接配合，PI图维护（PI图新增、PI图优化、PI图排错），PI测点维护（测点新建、测点优化、脏点坏点排查、量程设置、测点删除），配合专业工作（厂级性能计算和分析、机组级的性能计算和分析、机组经济性指标分析、机组耗差计算和分析、报警条件设置）、历史数据备份恢复等相关工作。

3、管理要求

3.1乙方应派遣具备相当经验和工作能力的专业工程师进行PI系统维护工作，如人员无法满足甲方要求，甲方有权对其更换，直至满足要求。

3.2乙方现场工程师应遵守国家、港口行业及甲方有关安全生产的法令、法规、规程及规章制度，按照独山港务有限公司安全文明施工要求开展工作。

3.3乙方现场工程师在维护工作中严格按照规定（独山港务有限公司要求）执行。

3.4乙方应向甲方提供足够详细的维护资料，包括使用说明书和维护资料。

3.5在有效服务期内每季度至少提供1次现场巡检，全年7*24小时电话支持。发生系统级故障时，现场工程师应服从甲方安排提供现场支持。

3.6乙方必须和甲方签订保密协议，服务过程中所涉及到的数据、资料均属于保密数据，未经甲方允许，不可以将接触到的数据、资料外泄；如果发现因乙方原因导致保密数据、资料外泄，造成影响的，则根据保密协议进行相关处罚，并保留追诉法律和中止合同的权力。

4、工作范围

4.1工作内容

4.1.1杜绝网络与信息安全事故事件，保障PI数据库信息系统可靠、稳定运行，建立健全信息安全体系建设，提高数据安全性，开展PI数据库信息系统维保工作。

4.1.2系统巡检。对PI数据库信息系统（PI数据库、所有接口机）进行数据接收情况、PI系统服务运行情况、接口运行状态的巡检，发现问题或隐患及时上报并处理，保障PI系统及各接口机的正常运行。

4.1.3终端维护。对PI系统终端用户进行维护，包括PI数据库客户端软件安装配置、关联Excel设置。

4.1.4接口维护。检查PI数据库接口运行状况，优化PI数据库接口配置。对某机组（系统）接口发生故障，数据中断时，提供远程支持，排查故障原因。在远程无法解决问题的情况下，乙方派工程师到现场进行故障处理，恢复接口数据。

4.1.5日志巡检。对PI系统日常的操作进行监控跟踪，包括Archive的状态，Buffer的信息，PI系统日志情况等。

4.1.6测点优化。检查数据库中的脏点坏点，分析原因并处理；对照PLC系统等其他数据源补建缺失测点；根据需要对测点数据的传输速率、传输质量进行修正。

4.1.7 PI图优化。整理现有PI图，调整PI图的上传模式，提高效率；针对原PI图存在的报警状态不对，画面数据错误，测点信息不全，画面美观程度不够等问题进行优化；根据需要新增PI图。

4.1.8数据安全。数据备份与还原，对PI数据库进行定期备份，在发生严重故障或误操作时恢复数据；在接口机故障或重启时保证数据连续性；对数据库服务进行垃圾数据清理，提高系统运行可靠性。每月进行一次实地全量备份。

4.1.9数据压缩。对测点数据根据生产要求进行差异化压缩，最大程度降低由于错误的压缩率导致在测点数据性能分析时产生偏差。

4.1.10报表定制。根据要求完成各种报表的生成，如日报、月报等。

4.1.11纸质报告。乙方应做好维护和巡检台帐（包括系统巡检记录、系统维护记录、故障分析报告、问题处理报告、设备配置报告等），交给甲方，并在服务到期后提供年度维护总结报告。

4.1.12培训工作。对取数和PI图的使用进行指导并开展相关的使用培训，帮助用户更好的使用PI数据库。每季度进行一次实地培训。

4.1.13安全加固。配合独山港务公司的监管单位提出的整改建议和安全防护措施进行落实。

4.1.14应急工作处理。乙方应配合甲方相关专业完成临时安排的PI系统应急处理工作。

4.1.15日常问题解答。乙方应指定专业人员对甲方的日常问题进行专业的解答和处理。

5、技术支持

5.1 响应时间

乙方为甲方提供全年每周7天、每天24小时的服务，包括节假日，响应时间为60分钟。

5.2到达现场时间

对于必须到现场解决的紧急故障，乙方在5小时内赶到甲方故障现场。

5.3故障解决时间

乙方承诺在到达现场后5个小时内解决故障，或恢复系统正常运行。

5.4设备损坏

因乙方技术问题或维保问题造成事故，使甲方设备遭受损失的，乙方应赔偿甲方设备的全部损失。

5.5未解决故障

如乙方未能在承诺时间内解决故障或恢复系统运行，甲方有权请第三方进行处理，所有费用由乙方支付。

5.6服务报告

对每一次服务，乙方均进行详细记录，并向甲方出具维保服务报告，详细报告故障时间、故障类型、处理方法、处理结果、预防措施及维保时间和维保人员等信息。该报告由双方签字确认后分别保存。

5.7季度总结

每季度末，乙方向甲方提供本季度服务的汇总报告，详细陈述系统运行情况，服务统计。

5.8年度总结

每年服务合同结束前，乙方向甲方提供本年度服务的全年汇总报告，详细陈述系统运行情况、服务统计、备件使用总结。乙方同时将全年服务记录装订成册，交由甲方保管以作参考。

附件2 安全生产协议

安全生产协议

买受人：              （简称甲方） ★

出卖人：              （简称乙方）

为在  xx  合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的甲方 xx 与乙方 xx 特此签订安全生产合同：

第一条 甲方职责：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，既：同时设计，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

第二条 乙方责任：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制,做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%——3%配置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作的现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.乙方要服从甲方统一的协调和管理、遵守甲方公司相关安全规定。

第三条 违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议书一式四份，合同双方各执二份。由双方盖章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

签订时间：                            签订时间：

附件3 廉洁协议

廉洁协议

买受人：              （简称甲方） ★

出卖人：              （简称乙方）

为了贯彻中央八项规定精神，加强党风廉洁建设，进一步规范合同各方人员的行为，预防和遏制合同履行过程中腐败和不廉洁行为的发生，保证本合同依法履行，经合同各方共同协商，特订立以下廉洁协议。

一、合同各方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照合同条款，把保质保量和严格执行合同条款为各自最终的权利和义务。严禁损害国家和各方的合法利益。合同各方必须经常教育各自的业务人员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违法违纪行为的发生。

二、乙方人员不得在业务活动中以任何形式向甲方有关人员赠送现金、礼品、有价证券和支付凭证等；不得报销甲方人员应自理的各种费用；不得邀请甲方有关人员宴请、旅游或去营业性娱乐场所消费等；不得将合同项目转包给甲方有关部门人员或相关利益人；不得谋取其他不正当利益。乙方如违反本协议,则按违约行为涉事金额处以10倍廉洁违约金，廉洁违约金在合同结算款中扣除，结算款不足或结算后发现的,甲方有权追偿，情节严重者,终止业务关系,直至追究刑事责任。

三、甲方有关人员不得在业务活动中向乙方收受或索要现金、礼品、有价证券和支付凭证等；不得向乙方报销应本人承担的费用；不得接受乙方的宴请、旅游或到营业性娱乐场所消费等；不许将外包项目返包；不得故意刁难对方,甚至徇私枉法,阻挠正常的业务交往或者谋取其他不正当利益；如有发生，一经查实,将视情节轻重,给予批评教育、经济考核,党纪政纪处分、直至追究刑事责任。

四、合同各方如发现一方有上述一、二、三条款之情节者,应予以拒绝。并向甲方纪委举报。

举报电话: 0573-85524834

举报邮箱: 811887407@qq.com

五、本协议作为合同的附件,与主合同具有同等的法律效力。

六、本协议自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

签订时间：                            签订时间：